## 2025
Eil. Nr. | Gatvė namo Nr. | Šildymo sistemos plovimas | Valdyklio keitimas | Šilumokaičių plovimas | Šilumokaičių keitimas | Šildymo siurblys | Vandens siurblys | Vožtuvas šildymui | Pavara šildymui | Vožtuvas k/vandeniui | Navalų Ventilių keitimas | Manometru ventiliai | Manometrų nuėmimas | Manometru pastatymas | Paviršinis jutiklis | Vidaus jutiklis | Lauko daviklis | Atbulinis vožtuvas | k/vandenio slėgio rėlė | Apsauginis vožtuvas | Vamzdžiu izoliavimas | Š.Punktų tvarkymas | Lietaus kanalizacijos remontas | Filtrų keitimas | Dūru spynos | Termometrų pastatymas keitimas | Karšto / šalto vandens vamzdžių remontas | Kanalizacijos remontas | Namo nuorinimas | Ventiliacijos valymas | Stogo remontas | Lietvamzdžio valymas | Kanalizacijos valymas | Gatvė namo Nr.
1 | Šlaito 2 | [21 empty] | 1 | [10 empty] | Šlaito 2
2 | Šlaito 4 | [32 empty] | Šlaito 4
3 | Meškerinės 17 | [32 empty] | Meškerinės 17
4 | Mickevičiaus 49 | [32 empty] | Mickevičiaus 49
5 | Mickevičiaus 47 | [32 empty] | Mickevičiaus 47
6 | Mickevičiaus 83 | [32 empty] | Mickevičiaus 83
7 | Architektų 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Architektų 2
8 | Architektų 3 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Architektų 3
9 | Architektų 4 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | Architektų 4
10 | Architektų 5 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | Architektų 5
11 | Architektų 6 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | Architektų 6
12 | Arnionių 56 | [32 empty] | Arnionių 56
13 | Arnionių 62 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | Arnionių 62
14 | Arnionių 64 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Arnionių 64
15 | Arnionių 66 š.p. | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | Arnionių 66 š.p.
16 | Arnionių 68 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Arnionių 68
17 | Bajorelių 46 | [29 empty] | 1 |  |  | Bajorelių 46
18 | Bažnyčios 16 | [32 empty] | Bažničios 16
19 | Didlaukio 6 | [32 empty] | Didlaukio 6
20 | Fabriko skg. 1 | [32 empty] | Fabriko skg. 1
21 | Fabriko skg. 2 | [32 empty] | Fabriko skg. 2
22 | Fabriko skg. 3 | [32 empty] | Fabriko skg. 3
23 | Fabriko skg. 4 | [32 empty] | Fabriko skg. 4
24 | Fabriko skg. 5 | [32 empty] | Fabriko skg. 5
25 | Fabriko skg. 6 | [32 empty] | Fabriko skg. 6
26 | Fabriko skg. 7 | [32 empty] | Fabriko skg. 7
27 | Gamyklos 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Gamyklos 1
28 | Gamyklos 2 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 2
29 | Gamiklos 3 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | Gamiklos 3
30 | Gamyklos 4 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Gamyklos 4
31 | Gamyklos 5 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [19 empty] | Gamyklos 5
32 | Gamyklos 6 š.p. | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | Gamyklos 6 š,p,
33 | Gamyklos 7 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | Gamyklos 7
34 | Gamyklos 8 | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 8
35 | Gamyklos 9 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 9
36 | Gamyklos 10 | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 10
37 | Gamyklos 11 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 11
38 | Gamyklos 12 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 12
39 | Gamyklos 13 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | Gamyklos 13
40 | Gamyklos 14 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | Gamyklos 14
41 | Gamyklos 19 š.p. |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Gamyklos 19
42 | Klevų 39 | [21 empty] | 1 | [10 empty] | Klevų 39
43 | Kranto 4 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | Kranto 4
44 | Miškininkų 7A | [32 empty] | Miškininkų 7A
45 | Pašto 6 | [29 empty] | 1 |  |  | Pašto 6
46 | Pašto 19 | [32 empty] | Pašto 19
47 | Paupio 12 | [32 empty] | Paupio 12
48 | Vilniaus 5 | [32 empty] | Vilniaus 5
49 | Vilniaus 7 | [32 empty] | Vilniaus 7
50 | Vilniaus 9 | [32 empty] | Vilniaus 9
51 | Vilniaus 14 | [32 empty] | Vilniaus 14
52 | Vilniaus 88 | [32 empty] | Vilniaus 88
53 | Vilniaus 108 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Vilniaus 108
54 | Vilniaus 108 A | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | Vilniaus 108 A
55 | Vilniaus 108 B | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Vilniaus 108 B
56 | Vilniaus 110 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Vilniaus 110
57 | Vilniaus 110A | 1 |  | 1 | [29 empty] | Vilniaus 110A
58 | Žalioji 21 | [32 empty] | Žalioji 21
59 | Bažnyčios 3 | [32 empty] | Bažničios 3
60 | Bažnyčios 24 | [32 empty] | Bažničios 24

## 2026
Eil. Nr. | Gatvė namo Nr. | Valdyklio keitimas | Šilumokaičių plovimas | Šilumokaičių keitimas | Šildymo siurblys | Vandens siurblys | Vožtuvas šildymui | Pavara šildymui | Vožtuvas k/vandeniui | Navalų Ventilių keitimas | Manometru ventiliai | Manometrų nuėmimas | Manometru pastatymas | Paviršinis jutiklis | Vidaus jutiklis | Lauko daviklis | Atbulinis vožtuvas | k/vandenio slėgio rėlė | Apsauginis vožtuvas | Vamzdžiu izoliavimas | Š.Punktų tvarkymas | Lietaus kanalizacijos remontas | Filtrų plovimas | Dūru spynos | Termometrų pastatymas keitimas | Karšto / šalto vandens vamzdžių remontas | Kanalizacijos remontas | Namo nuorinimas | Ventiliacijos Valymas | Stogo remontas | Lietvamzdžio valymas | Kanalizacijos valymas | Gatvė namo Nr.
1 | Šlaito 2 | [31 empty] | Šlaito 2
2 | Šlaito 4 | [31 empty] | Šlaito 4
3 | Meškerinės 17 | [31 empty] | Meškerinės 17
4 | Mickevičiaus 49 | [31 empty] | Mickevičiaus 49
5 | Mickevičiaus 47 | [31 empty] | Mickevičiaus 47
6 | Mickevičiaus 83 | [31 empty] | Mickevičiaus 83
7 | Arhitektų 2 | [31 empty] | Arhitektų 2
8 | Arhitektų 3 | [31 empty] | Arhitektų 3
9 | Arhitektų 4 | [31 empty] | Arhitektų 4
10 | Arhitektų 5 | [31 empty] | Arhitektų 5
11 | Arhitektų 6 | [31 empty] | Arhitektų 6
12 | Arnionių 56 | [31 empty] | Arnionių 56
13 | Arnionių 62 | [31 empty] | Arnionių 62
14 | Arnionių 64 | [31 empty] | Arnionių 64
15 | Arnionių 68 | [31 empty] | Arnionių 68
16 | Bajorelių 46 | [31 empty] | Bajorelių 46
17 | Bažničios 16 | [31 empty] | Bažničios 16
18 | Didlaukio 6 | [31 empty] | Didlaukio 6
19 | Fabriko skg. 1 | [31 empty] | Fabriko skg. 1
20 | Fabriko skg. 2 | [31 empty] | Fabriko skg. 2
21 | Fabriko skg. 3 | [31 empty] | Fabriko skg. 3
22 | Fabriko skg. 4 | [31 empty] | Fabriko skg. 4
23 | Fabriko skg. 5 | [31 empty] | Fabriko skg. 5
24 | Fabriko skg. 6 | [31 empty] | Fabriko skg. 6
25 | Fabriko skg. 7 | [31 empty] | Fabriko skg. 7
26 | Gamyklos 1 | [31 empty] | Gamyklos 1
27 | Gamyklos 2 | [31 empty] | Gamyklos 2
28 | Gamiklos 3 | [31 empty] | Gamiklos 3
29 | Gamyklos 4 | [31 empty] | Gamyklos 4
30 | Gamyklos 5 | [31 empty] | Gamyklos 5
31 | Gamyklos 7 | [31 empty] | Gamyklos 7
32 | Gamyklos 8 | [31 empty] | Gamyklos 8
33 | Gamyklos 9 | [31 empty] | Gamyklos 9
34 | Gamyklos 10 | [31 empty] | Gamyklos 10
35 | Gamyklos 11 | [31 empty] | Gamyklos 11
36 | Gamyklos 12 | [31 empty] | Gamyklos 12
37 | Gamyklos 13 | [31 empty] | Gamyklos 13
38 | Gamyklos 14 | [31 empty] | Gamyklos 14
39 | Klevų 39 | [31 empty] | Klevų 39
40 | Kranto 4 | [31 empty] | Kranto 4
41 | Miškininkų 7A | [31 empty] | Miškininkų 7A
42 | Pašto 6 | [31 empty] | Pašto 6
43 | Pašto 19 | [31 empty] | Pašto 19
44 | Paupio 12 | [31 empty] | Paupio 12
45 | Vilniaus 5 | [31 empty] | Vilniaus 5
46 | Vilniaus 7 | [31 empty] | Vilniaus 7
47 | Vilniaus 9 | [31 empty] | Vilniaus 9
48 | Vilniaus 14 | [31 empty] | Vilniaus 14
49 | Vilniaus 88 | [31 empty] | Vilniaus 88
50 | Vilniaus 108 | [31 empty] | Vilniaus 108
51 | Vilniaus 108 A | [31 empty] | Vilniaus 108 A
52 | Vilniaus 108 B | [31 empty] | Vilniaus 108 B
53 | Vilniaus 110 | [31 empty] | Vilniaus 110
54 | Vilniaus 110A | [31 empty] | Vilniaus 110A
55 | Žalioji 21 | [31 empty] | Žalioji 21
56 | Bažničios 3 | [31 empty] | Bažničios 3
57 | Bažničios 24 | [31 empty] | Bažničios 24
58 | Gamiklos 19 | [31 empty] | Gamiklos 19